## C-104-2014
doc_code | t1 | t2 | t3 | t4 | c1 | c2 | c3 | c4 | title_category | content_category | group | title | content | image | picture | table | appendix | math_exp | attachment | reference | enclosure_image | enclosure | asterisk | appendix_table
C-104-2014 | [8 empty] | 규정 |  |  | 굴착사면 안전 사항 | bar: t1
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.1 | 규정 |  |  | 사전 검토사항
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 굴착공사 전에 설계도면과 사면안정해석 등의 내용을 검토하여 굴착사면의 위치, 지반의 종류 및 특성, 함수량 정도 등의 설계조건과 현장조건을 비교 검토하여 굴착사면의 안전기울기의 적정성 여부를 파악한다.
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 굴착사면의 안전기울기 사전검토 시 굴착장소 및 그 주변지반에 대하여 다음 각 목을 조사하여 평가한다.
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (2); c2: (가) |  | 규정 | s |  | 지반 형상·지질 및 지층의 상태
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (2); c2: (나) |  | 규정 | s |  | 균열·함수·용수 및 동결의 유무 또는 상태
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (2); c2: (다) |  | 규정 | s |  | 지하매설물 도면 확인 및 매설물 등의 유무 또는 상태
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (2); c2: (라) |  | 규정 | s |  | 지반의 지하수위 상태
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (2); c2: (마) |  | 규정 | s |  | 사면 보호공의 설치계획
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 굴착 시 굴착사면의 무너짐에 의한 재해를 방지하기 위하여 다음 각 목을 작업 전, 작업 중, 작업 이후, 우기 이후에 개별적으로 실시하여 점검하여야 한다.
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (3); c2: (가) |  | 규정 | s |  | 사면 상부의 지표면 변화 확인
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (3); c2: (나) |  | 규정 | s |  | 사면의 지층 변화부 상황 확인
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (3); c2: (다) |  | 규정 | s |  | 부석의 상황 변화 확인
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (3); c2: (라) |  | 규정 | s |  | 결빙과 해빙에 대한 상황의 확인
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (3); c2: (마) |  | 규정 | s |  | 각종 경사면 보호공의 변위 및 탈락 유무
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.2 | 규정 |  |  | 일반 검토사항
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 굴착작업 시 주변지반이 침하하는 것에 주의하고 관계자의 입회하에 굴착사면의 안전에 필요한 조치를 취하여야 한다.
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 굴착공사 진행 중 사전 조사된 결과와 상이한 상태가 발생한 경우 굴착사면의 안전기울기 보완을 위한 정밀조사를 실시하여야 하며, 그 결과에 따라 안전기울기를 변경해야 할 필요가 있을 때에는 안전기울기 기준이 결정될 때까지 해당 위험작업을 중지하여야 한다.
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 굴착작업 시 지반의 지질 상태에 따라 굴착사면의 기울기를 안전하게 유지하여 무너짐 위험에 대비하여야 한다.
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.3 | 규정 |  |  | 지반종류별 준수사항
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.3; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 지반의 종류에 따라 굴착사면의 안전기울기를 준수하여야 하며, 필요시 충분한 보강을 실시해야 한다.
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.3; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 자연지반은 매우 복잡하고 불균질하며，굴착사면은 굴착후 시간이 경과함에 따라 점차 불안정해지며, 강우 등의 주변 환경 변화에 따라 사면안정성 이 저하되므로 이들을 고려한 안정성 검토 및 보호ㆍ보강대책이 이루어져야 한다.
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.3; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 리핑암의 경우 사면 높이가 10m 이상일 경우에는 매 5.0m 마다 폭 1m 의 소단을 설치하도록 한다. 또한 사면 높이에 관계없이 흙과 암과의 경계나 투수층과 불투수층과의 경계에는 필요에 따라 소단을 설치하고, 용수발생 시 소단에 유도 배수로를 설치하여야 한다.
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.3; c1: (4) |  | 규정 | m |  | 발파암은 굴착난이도 및 암반 강도에 따라 사면기울기와 소단을 적절하게 적용하여야 하며, 연암 및 보통암인 경우 사면높이 10m 마다 1∼2m 폭의 소단을 설치하고, 경암질인 경우에는 사면높이 20 m마다 폭 1∼2 m의 소단을 설치하며, 리핑암과 발파암의 경계와 암반의 특성이 급격히 변화하는 곳에도 폭 1∼2m의 소단을 추가 설치한다.
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.3; c1: (5) |  | 규정 | m |  | 풍화가 빠른 암반, 균열이 많은 암반, 바둑판 모양의 균열이 있는 암반 등 붕괴위험이 있는 암반 굴착사면의 경우에는 반드시 이를 고려하여 안전성을 검토하여 안전기울기를 결정해야 한다.
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.4 | 규정 |  |  | 사면안정해석 실시
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.4; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 지반조건이 불명확하거나, 급격하게 변화하는 경우 굴착사면의 안전기울기는 별도의 사면안정해석을 통해 여유 있게 결정해야 한다.
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.4; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 굴착사면 기울기는 지반을 구성하는 지층의 종류, 상태 및 굴착 깊이 등에 따라 설계기준에 제시된 값을 표준으로 하나 붕괴 요인을 가진 굴착부는 별도로 검토하여 종합적으로 판단하여야 한다.
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.4; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 암반 굴착의 경우 지표지질조사 및 시추조사에 의하여 파악된 절리의 방향성과 발달 상태에 따라 안정해석을 실시하여 안전기울기를 결정하여야 한다.
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.4; c1: (4) |  | 규정 | m |  | 굴착사면의 기울기가 표준기울기와 다른 경우 별도의 안정해석을 통하며 안전기울기를 결정하여야 한다.
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.4; c1: (5) |  | 규정 | m |  | 굴착사면이 다음과 같은 조건일 경우에는 지질 및 토질조건, 절리 발달상태, 사면 내의 지하수 유출조건 등에 대하여 지표지질조사 및 정밀조사를 실시하고 그 결과에 따라 사면안정해석을 실시하여 사면 안전기울기를 결정하며, 필요시 안정대책을 검토하여 시공하여야 한다.
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.4; c1: (5); c2: (가) |  | 규정 | s |  | 퇴적층이 두껍게 형성되어 불안정한 상태를 나타내는 구간
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.4; c1: (5); c2: (나) |  | 규정 | s |  | 붕괴 이력이 있고 산사태 발생 가능성이 있는 구간
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.4; c1: (5); c2: (다) |  | 규정 | s |  | 지하수위가 높고 용수가 많은 구간
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.4; c1: (5); c2: (라) |  | 규정 | s |  | 연약지반이 분포하여 침하 등의 우려가 있는 경우
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.4; c1: (5); c2: (마) |  | 규정 | s |  | 시설물이 인접하여 붕괴 시 복구에 상당기간이 소요되거나 막대한 손상을 초래하는 경우
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.4; c1: (5); c2: (바) |  | 규정 | s |  | 기타 불안정한 요인이 있는 것으로 판단되는 구간
C-104-2014 | t1: 4.; t2: 4.4; c1: (6) |  | 규정 | m |  | 안정해석 결과 불안정한 것으로 판단되는 사면에 대하여는 사면기울기 완화 등 적정한 보강공법을 설계에 반영하여야 한다.
C-104-2014 | [8 empty] | 정보 |  |  | 토질 및 지반 분류 기준 | 토질 및 지반 분류에 대한 기준은 발주기관에 따라 상이하므로, 혼동이 발생하는 경우 암판정위원회의 결정에 따르는 것을 원칙으로 한다. | bar: t1
C-104-2014 | t1: 5.; t2: 5.1 | 정보 |  |  | 국토교통부 건설공사 표준품셈(2014) |  |  |  | <표 1>
C-104-2014 | t1: 5.; t2: 5.2 | 정보 |  |  | 한국도로공사 도로설계기준 토공편(2009)
C-104-2014 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (1) |  | 정보 | m |  | 노두조사, 시추조사(코아회수율, RQD, 표준관입시험) 및 시공성을 충분히 검토한 후에 분류한다.
C-104-2014 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (2) |  | 정보 | m |  | 토사와 리핑암은 N치 50타/100 mm를 경계로 구분한다.
C-104-2014 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (3) |  | 정보 | m |  | 리핑암과 발파암은 암반의 굴착 특성을 결정하는 불연속면의 발달 빈도 (TCR, RQD)와 탄성파 속도를 기준으로 구분한다. |  |  | <표 2>
C-104-2014 | t1: 5.; t2: 5.3 | 정보 |  |  | 한국전력공사 암판정기준(2010)
C-104-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (1) |  | 정보 | m |  | 암반분류가 비교적 명확히 판단될 경우에는 육안 및 현장시험에 의한 암판정 기준을 적용한다.
C-104-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (2) |  | 정보 | m |  | 간편기준에 의한 암판정은 육안식별, 지질해머 타격, 슈미트 해머의 반발치를 확인하여 전반적인 경향에 따라 암을 분류한다.
C-104-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (3) |  | 정보 | m |  | 간편기준에 의한 암판정을 적용하기 어려운 개소나 상세한 기준을 적용하기 위한 개소는 현장에 적합한 상세기준을 정하고 암반분류를 수행한다.
C-104-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (4) |  | 정보 | m |  | 상세기준을 적용할 경우에는 국가공인 시험기관(전력연구원 포함)의 시험 결과(탄성파속도, 점하중강도, 일축압축강도시험)를 분석하여 암판정을 시행한다. |  |  | <표 3>
C-104-2014 | t1: 5.; t2: 5.4 | 정보 |  |  | 서울특별시 지반조사편람(2006) |  |  |  | <표 4>
C-104-2014 | t1: 5.; t2: 5.5 | 정보 |  |  | 한국엔지니어링 진흥협회 지반조사 표준품셈(2004) |  |  |  | <표 5>
C-104-2014 | [8 empty] | 규정 |  |  | 굴착사면 안전기울기 | bar: t1
C-104-2014 | t1: 6.; t2: 6.1 | 규정 |  |  | 안전기울기 기준
C-104-2014 | t1: 6.; t2: 6.1; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제338조(지반 등의 굴착 시 위험 방지) 제1항에 따라 사업주는 지반 등을 굴착하는 경우에는 굴착사면의 기울기를 다음 표의 기준이상으로 완만한 기울기를 유지하여야 한다. 다만, 사면의 붕괴 방지를 위하여 적절한 조치를 한 경우에는 관계전문가 자문 및 안정성검토를 득한 후 변경할 수 있다. | <그림 1> |  | <표 6>
C-104-2014 | t1: 6.; t2: 6.1; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 굴착깊이, 굴착난이도 및 암반 강도 등에 따라 사면기울기와 소단을 다르게 적용하며, 용수발생 시 소단에 유도 배수로를 설치하여야 한다.
C-104-2014 | t1: 6.; t2: 6.1; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 굴착사면의 기울기가 달라서 기울기를 계산하기가 곤란한 경우에는 해당 굴착사면에 대하여 붕괴의 위험이 증가하지 않도록 해당 각 부분의 기울기를 유지하여야 한다.
C-104-2014 | t1: 6.; t2: 6.1; c1: (4) |  | 규정 | m |  | 상기 (1), (2) 및 (3) 항은 일반적인 사항이므로 현장여건 및 보강계획 등을 고려하여 현장 지반에 적합한 사면기울기를 적용하여야 한다.
C-104-2014 | t1: 6.; t2: 6.2 | 규정 |  |  | 안전기울기 준수를 위한 유의사항
C-104-2014 | t1: 6.; t2: 6.2; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 준설사면은 토질조건, 준설방법 등에 따라 준설공사 후 사면이 안정적으로 유지하기 위하여 준설 시 안전기울기를 규정할 필요가 있으며, 대단위 사면 형성구역에 대해서는 원호활동 검토 등을 수행하여 안전기울기를 결정하여야 한다.
C-104-2014 | t1: 6.; t2: 6.2; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 연암 이상 암반 굴착사면의 기울기는 암반 내에 발달하는 단층 및 주요 불 연속면의 기울기 및 방향을 고려하여 발생 가능한 파괴형태에 대한 안정해석을 실시하여 사면의 안전기울기를 결정하여야 한다. 다만, 해당 구간 불 연속면 등의 암반특성을 정확히 파악할 수 없을 경우 시추조사에 의해 파악된 암반특성을 고려하여 암반 굴착사면의 안전기울기를 결정할 수 있으나 반드시 시공 중 조사 및 이를 반영한 안정해석을 통해 안정성을 확인하여야 한다.
C-104-2014 | t1: 6.; t2: 6.2; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 각기 다른 토질이 분포하여 상이한 소단 및 기울기로 접속되는 구간에는 연결을 위한 완화구간(접합부 중심 기준 좌우 약 5m)을 둔다.
C-104-2014 | t1: 6.; t2: 6.2; c1: (4) |  | 규정 | m |  | 사면 보호를 위한 배수시설 및 사면보호시설 등은 별도 검토하여 반영해야 하며 시설물의 설치 여건에 따라 사면의 기울기를 조정할 수 있다.
m