## C-11-2012
doc_code | t1 | t2 | t3 | t4 | c1 | c2 | c3 | c4 | title_category | content_category | group | title | content | image | picture | table | appendix | math_exp | attachment | reference | enclosure_image | enclosure | asterisk | appendix_table
C-11-2012 | [8 empty] | 정보 |  |  | 이동 통로 선정 기준 | 경사각에 따른 이동통로의 선정은 통상 다음과 같은 기준을 적용하며, 작업장 특성에 따라 약간의 조정은 가능하다. | bar: t1
C-11-2012 | t1: 4.; c1: (1) |  | 정보 |  |  | 경사로는 경사각 30° 이내에서 설치하며, 경사각이 15°를 초과하는 때에는 미끄러지지 않는 구조로 하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 4.; c1: (2) |  | 정보 |  |  | 계단은 경사각 30°에서 60°까지의 구간에서 설치하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 4.; c1: (3) |  | 정보 |  |  | 사다리는 경사각 60°에서 90°까지 구간에서 설치하며, 이동식 사다리의 기울기는 75° 이하로 하여야 한다.
C-11-2012 | [8 empty] | 정보 |  |  | 가설 계단의 설치 기준 | 가설 계단의 구조는 <그림. 1>와 같으며 아래의 요건을 만족하여야 한다. | <그림 1> | bar: t1
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (1) |  | 정보 |  |  | 일반 요건
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (1); c2: (가) |  | 정보 | m |  | 가설 계단의 재료는 한국산업규격 “KS F 8012 작업발판“의 규정에 적합한 것이어야 하며, 다음의 규정에 적합하거나 이와 동등한 이상의 기계적 성질을 가진 것으로 사용하고, 주위 환경에 의해 발생되는 부식에 대해 저항성이 있어야 한다. |  |  | <표_UD 1>
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (1); c2: (나) |  | 정보 | m |  | 계단의 재료는 충분한 강도를 유지하여야 하며 사용 중에 안전성이 있어야 한다.
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (1); c2: (다) |  | 정보 | m |  | 발판을 구멍이 있는 재료로 만들 때에는 렌치, 기타 공구 등이 낙하할 위험이 없는 구조로 하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (1); c2: (라) |  | 정보 | m |  | 발판은 이동 시의 추락, 전도, 미끄러짐 등으로 인한 재해를 예방할 수 있는 구조로 설치되어야 한다.
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (1); c2: (마) |  | 정보 | m |  | 발판 끝부분과 계단참의 표면은 미끄럼방지 조치를 하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (1); c2: (바) |  | 정보 | m |  | 계단 위와 주변에는 통행에 유해한 돌출된 못이나 철선 등이 없어야 한다.
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (1); c2: (사) |  | 정보 | m |  | 계단에는 자재나 공구 등을 적재하여서는 안된다.
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (2) |  | 정보 |  |  | 가설 계단의 설계 요건
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (2); c2: (가) |  | 정보 | m |  | 계단의 설계는 “가설공사 표준시방서”에서 정하고 있는 허용응력 설계 법을 활용하고, 강재 또는 알루미늄 재 등과 같이 비교적 재사용이 많은 부 재는 장기 허용응력을 적용하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (2); c2: (나) |  | 정보 | m |  | 계단 및 계단참은 한국산업규격 “KS F 8012 작업발판“에서 규정하고 있는 통로의 역할을 하는 비계에 관한 하중을 적용하여 125㎏/㎡이상으로 하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (2); c2: (다) |  | 정보 | m |  | 계단 발판 및 지지대의 처짐량 및 휨 하중에 관한 성능은 한국산업규격 “KS F 8012 작업발판“에서 규정하고 있는 다음과 같은 기준을 적용한다. |  |  | <표_UD 2>
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (3) |  | 정보 |  |  | 가설 계단의 안전 요건 가설 계단의 구조에 관한 안전 요건은 한국산업규격 “KS F 8012 작업발판 “에서 규정하고 있는 건설공사 현장에서 근로자의 작업과 이동을 위해 사용되는 통로용 작업 계단의 기준을 적용하여 다음과 같이 설정한다.
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (3); c2: (가) |  | 정보 | m |  | 발판의 폭(L)은 35cm 이상으로 하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (3); c2: (나) |  | 정보 | m |  | 발판의 너비(g)는 18cm 이상으로 하고, 각각의 너비가 같은 크기이어야 한다.
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (3); c2: (다) |  | 정보 | m |  | 발판의 높이는 24cm 이하 이어야 하고, 동일한 계단에서의 발판 높이는 모두 일정하여야 한다. 단, 이 높이를 일정하게 하는 것이 불가능할 경우에는 출발 지점 위치에서 첫 번째 발판에 국한하여 그 높이를 줄이거나 늘려야 한다.
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (3); c2: (라) |  | 정보 | m |  | 계단을 설치하려는 현장의 여건에 따라 발판의 폭, 너비 또는 높이를 변경하고자 하는 경우에는 다음의 기준을 참고하여 응용하도록 한다.
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (3); c2: (라); c3: ① |  | 정보 | s |  | 비계를 설치한 곳에 조립형 계단을 설치하는 경우에는 참고자료에 제시한 영국 규격 “BS EN 12811-1 : 2003”을 응용하도록 한다.
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (3); c2: (라); c3: ② |  | 정보 | s |  | 기계 · 탱크 · 설비의 내·외부 계단이나 마루 · 난간 · 피트에 연결된 고정계단을 설치하는 경우에는 참고자료에 제시한 미국 규격 “ OSHA 1910.24(e)”를 응용하도록 한다.
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (3); c2: (마) |  | 정보 | m |  | 발판의 겹침(r)은 평면상의 발판일 때는 0 이상(r≧0cm)이어야 하며, 판 모양의 발판일 때는 “r≧1cm"이상이 되어야 한다.
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (3); c2: (바) |  | 정보 | m |  | 높이가 3m를 초과하는 계단에는 높이 3m 이내마다 너비 1.2m 이상의 계단참을 설치하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (3); c2: (사) |  | 정보 | m |  | 계단을 설치하는 때에는 각각의 발판으로부터 높이 2m이내의 머리 공간에 장애물이 없도록 하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 5.; c1: (3); c2: (아) |  | 정보 | m |  | 최상부의 발판은 계단참에 접하거나, 상부 발판과 계단참의 격차가 발판 높이와 같게 하여야 한다.
C-11-2012 | [8 empty] | 정보 |  |  | 안전 난간 | bar: t1
C-11-2012 | t1: 6.; c1: (1) |  | 정보 |  |  | 일반 요건
C-11-2012 | t1: 6.; c1: (1); c2: (가) |  | 정보 | m |  | 안전 난간은 추락 예방을 위한 장치로써 작업자가 추락 위험이 있는 지역에는 안전 난간을 설치한다.
C-11-2012 | t1: 6.; c1: (1); c2: (나) |  | 정보 | m |  | 높이 1m 이상인 계단의 개방된 측면에는 안전 난간을 설치하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 6.; c1: (1); c2: (다) |  | 정보 | m |  | 계단과 인접 구조물과의 사이가 20cm 이내인 경우와 안전 난간과 동등한 구조의 보호조치가 있는 경우에는 안전 난간을 설치하지 않아도 된다.
C-11-2012 | t1: 6.; c1: (1); c2: (라) |  | 정보 | m |  | 계단과 인접 구조물과의 사이가 3cm 이상일 때에는 발끝 막이 판을 설치하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 6.; c1: (2) |  | 정보 |  |  | 안전 난간 안전 난간의 구성요소는 상부 난간대, 중간 난간대, 난간 기둥, 발끝 막이 판 등으로 구성된다.
C-11-2012 | t1: 6.; c1: (2); c2: (가) |  | 정보 | m |  | 계단 발판에서 상부 난간대까지의 높이(H)는 0.9m 이상 1.2m 이하이어야 한다.
C-11-2012 | t1: 6.; c1: (2); c2: (나) |  | 정보 | m |  | 중간 난간대는 상부 난간대와 발판의 중간지점에 설치하며, 그 공간의 폭(B)은 60cm 이하이어야 한다.
C-11-2012 | t1: 6.; c1: (2); c2: (다) |  | 정보 | m |  | 발끝 막이 판은 난간 바닥의 물체가 낙하하는 것을 예방하기 위하여 계단 바닥면으로부터 10cm 이상의 높이(h)를 유지토록 하고, 바닥면과의 틈새 가 없도록 하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 6.; c1: (2); c2: (라) |  | 정보 | m |  | 계단 발판의 측면이 개방되어 있는 경우에는 폭 20cm 이상의 측면 보강재(w)를 설치하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 6.; c1: (2); c2: (마) |  | 정보 | m |  | 난간기둥 사이의 간격은 2m 이내 이어야 하며, 만약 이 간격 이상이 되면 난간기둥을 보강하거나 고정 장치를 설치하여 임의의 방향으로 움직이는 100kg 이상의 하중에 견딜 수 있도록 하여야 한다. | <그림 2>
C-11-2012 | [8 empty] | 정보 |  |  | 기성품 가설계단의 응용 | bar: t1
C-11-2012 | t1: 7.; c1: (1) |  | 정보 |  |  | 일체형 가설계단 일체형 가설계단은 <그림 3>과 같이 지지대, 계단발판 및 걸침 고리로 구성되고, 계단의 상단 및 하단에 발판 부착여부에 따라 I형과 Z형으로 구분 한다. 일체형 가설계단은 다음 각 호의 규정에 적합하여야 하며 사용에 지장이 없어야 한다.
C-11-2012 | t1: 7.; c1: (1); c2: (가) |  | 정보 | m |  | 지지대는 2본이 있어야 하며, 또한 각각 양 끝단에 걸침 고리를 가지고 있어야 한다.
C-11-2012 | t1: 7.; c1: (1); c2: (나) |  | 정보 | m |  | 발판 폭은 35cm 이상으로 하고, 또한 그 바닥면은 미끄러짐 방지 기능을 가지고 있어야 한다.
C-11-2012 | t1: 7.; c1: (1); c2: (다) |  | 정보 | m |  | 발판 너비는 18cm 이상으로 하고, 또한 각각의 너비가 같은 크기이어야 한다.
C-11-2012 | t1: 7.; c1: (1); c2: (라) |  | 정보 | m |  | 발판 높이는 24cm 이하이어야 하고, 일정한 간격으로 부착 고정된 구조 이어야 한다.
C-11-2012 | t1: 7.; c1: (2) |  | 정보 |  |  | 조립형 가설계단 조립형 가설계단은 그림 4와 같이 발판을 단관비계의 지지대에 크램프를 사용하여 작업장의 환경에 적합하게 조립한 것으로 다음 각 호의 규정에 적합하여야 하며 사용에 지장이 없어야 한다.
C-11-2012 | t1: 7.; c1: (2); c2: (가) |  | 정보 | m |  | 가설계단의 경사각은 30°～60°를 유지하여 설치하도록 하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 7.; c1: (2); c2: (나) |  | 정보 | m |  | 발판 너비는 23cm 이상으로 하고, 또한 그 바닥면은 미끄러짐 방지 기능을 가지고 있어야 한다.
C-11-2012 | t1: 7.; c1: (2); c2: (다) |  | 정보 | m |  | 발판 높이는 23cm 이하이어야 하고, 일정한 간격으로 설치하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 7.; c1: (2); c2: (라) |  | 정보 | m |  | 단관비계와 크램프는 가설기자재 안전인증에 합격한 제품을 사용하여야한다. | <그림 3_4>
C-11-2012 | [8 empty] | 정보 |  |  | 가설계단 설치작업 중 안전 준수사항 | bar: t1
C-11-2012 | t1: 8.; c1: (1) |  | 정보 | m |  | 당해 작업의 관리감독자는 근로자에게 작업장소의 상황과 작업순서 등을 가능한 그림 등을 사용하여 정확하게 지시하여야 하며, 작업 중 예상되는 위험요인과 안전수칙을 충분히 설명하고 그 이행여부를 감독하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 8.; c1: (2) |  | 정보 | m |  | 근로자는 당해 작업에 적합한 개인 보호구를 착용하여야 하며, 안전한 작업을 수행하도록 안전수칙을 준수하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 8.; c1: (3) |  | 정보 | m |  | 작업의 안전한 진행을 위하여 근로자의 경험 및 숙련여부를 고려하여 작업에 배치되도록 하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 8.; c1: (4) |  | 정보 | m |  | 작업구역 내에는 관계 근로자 외의 자의 출입을 금지시켜야 한다.
C-11-2012 | t1: 8.; c1: (5) |  | 정보 | m |  | 출입금지 장소에는 울타리 · 로프 · 표지 등을 설치하여 작업장소에 접근할 수 없도록 하고, 필요에 따라 감시자를 배치하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 8.; c1: (6) |  | 정보 | m |  | 사용하는 기기 · 공구 등은 정상적으로 작동할 수 있도록 작업전에 점검하고 불량공구는 사용을 금지하거나 정비한 다음에 사용하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 8.; c1: (7) |  | 정보 | m |  | 가설 계단의 설치를 완료하면 설치 상태를 점검한 후에 사용하도록 하여야 한다.
C-11-2012 | [8 empty] | 정보 |  |  | 가설 계단의 유지 관리 | 가설 계단을 설치 사용 및 유지 관리를 위해 정기적으로 점검하고, 불량 혹은 이상이 발견되었을 경우에는 즉시 보수하도록 한다. | bar: t1
C-11-2012 | t1: 9.; c1: (1) |  | 정보 |  |  | 설치 작업 중 점검
C-11-2012 | t1: 9.; c1: (1); c2: (가) |  | 정보 | m |  | 재료가 규격에 적합한지 아닌지를 확인하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 9.; c1: (1); c2: (나) |  | 정보 | m |  | 재료에 녹, 변형 또는 손상 등에 의한 결함이 없는 지를 확인하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 9.; c1: (1); c2: (다) |  | 정보 | m |  | 발판이 설치기준에 따라 적합하게 되었는지를 확인하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 9.; c1: (2) |  | 정보 |  |  | 사용 및 유지관리 점검
C-11-2012 | t1: 9.; c1: (2); c2: (가) |  | 정보 | m |  | 발판과 지지대의 접속이나 연결부의 이상 유무를 확인하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 9.; c1: (2); c2: (나) |  | 정보 | m |  | 발판의 변형 부식 또는 손상 유무를 확인하여야 한다.
C-11-2012 | t1: 9.; c1: (2); c2: (다) |  | 정보 | m |  | 발판위에 떨어져있는 자재나 공구 등의 유무를 확인하여야 한다.