## C-62-2012
doc_code | t1 | t2 | t3 | t4 | c1 | c2 | c3 | c4 | title_category | content_category | group | title | content | image | picture | table | appendix | math_exp | attachment | reference | enclosure_image | enclosure | asterisk | appendix_table
C-62-2012 | [8 empty] | 정보 |  |  | 구성 및 구조 | bar: t1
C-62-2012 | t1: 4.; t2: 4.1 | 정보 |  |  | 구성
C-62-2012 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (1) |  | 정보 | m |  | 동력장치 곤돌라의 본체로서 모터, 권상드럼, 제동장치, 제어장치 등으로 구성된다.
C-62-2012 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (2) |  | 정보 | m |  | 지지대 건물 옥상층이나 건물 중간층 바닥에 설치하여 달기기구와 연결되어 운반구와 동력원을 지지해주는 역할을 하며, 주로 H형강 또는 C형강을 사용하여 제작한다.
C-62-2012 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (3) |  | 정보 | m |  | 달기기구 달기기구는 와이어로프, 샤클, 시브, 훅 등이 있으며 운반구를 매달거나 지지하는 구성요소이다.
C-62-2012 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (4) |  | 정보 | m |  | 운반구 작업대 형식으로 제작하여 사람 또는 화물을 싣고 상·하로 이동하는 케이지를 말한다. 운반구는 길이에 따라 2.4 m, 3.6 m 및 4.8 m 를 기본으로 하며 그 외의 규격은 제작사별로 5 m, 6 m, 7 m 등 약간의 차이가 있다. 일반적으로 사용되는 운반구의 자중 및 적재하중은 <표 1>과 같다. |  |  | <표 1>
C-62-2012 | t1: 4.; t2: 4.2 | 정보 |  |  | 구조
C-62-2012 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (1) |  | 정보 | m |  | 전동식 전동모터와 와이어로프의 와인더를 이용하여 상·하로 이동시키는 구조로서 컨트롤 박스의 전원을 넣고 상·하 스위치를 조작하여 작동시키는 것을 말한다.
C-62-2012 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (2) |  | 정보 | m |  | 수동식 수동식 레버와 클램프를 수동으로 조작하여 상·하로 이동시키는 구조로서 운반구에 와이어로프를 삽입하여 로프 풀림레버로 고정한 후에 상·하 레버를 작동시켜 조작하는 방식이다.
C-62-2012 | [8 empty] | 규정 |  |  | 제작기준 및 안전장치의 종류 | bar: t1
C-62-2012 | t1: 5.; t2: 5.1 | 규정 |  |  | 제작기준
C-62-2012 | t1: 5.; t2: 5.1; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 곤돌라는「위험기계·기구 자율안전 확인(노동부 고시)」에서 정하는 제작기준과 안전기준에 적합한 구조이어야 한다. 다만 부득이한 사유로 구조를 변경 할 경우에는 제작·설치 전 구조검토를 반드시 하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 5.; t2: 5.1; c1: (2) |  |  | m |  | 곤돌라의 수리, 부품의 교체 등의 정비는 곤돌라 관련 전문가의 의견을 들어 수행하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 5.; t2: 5.1; c1: (3) |  |  | m |  | 달기기구의 각 부품들은 설계 감독권자의 승인 없이 용접에 의한 보수를 해서는 아니 된다.
C-62-2012 | t1: 5.; t2: 5.1; c1: (4) |  |  | m |  | 곤돌라의 하중을 지지하는 부품을 정비 또는 교체 하였을 경우에는 정격 하중검사를 하여야 하고 그 내용을 기록하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 5.; t2: 5.1; c1: (5) |  |  | m |  | 그밖에 권과방지장치, 과부하방지장치 등 각종 안전장치를 부착한 곤돌라를 제작하고 사용하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 5.; t2: 5.2 | 정보 |  |  | 안전장치의 종류
C-62-2012 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (1) |  | 정보 | m |  | 상한 권과방지장치 리밋스위치가 승강 프레임 상단에 부착된 것으로서 작업대의 리밋스위치가 로프 최상단에 부착된 멈춤판에 프레임 레버가 닿으면 자동적으로 전원이 차단되어 작업대를 정지시키는 안전장치이다.
C-62-2012 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (2) |  | 정보 | m |  | 하한 권과방지장치 리밋스위치가 하부에 부착된 것으로서 리밋스위치의 레버에 체인으로 둥근모양의 추를 매달고 이 추의 중간에 권상로프가 통과하도록 되어 있으며 추가 하부 최단 지상에 도달하면 리밋스위치가 작동하여 자동적으로 전원이 차단되며 작업대를 정지시키는 안전장치이다.
C-62-2012 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (3) |  | 정보 | m |  | 조속기와 비상정지장치 조속기는 기계 부분의 고장 등에 의하여 곤돌라 작업대의 하강속도가 허용 하강속도를 초과할 경우 제1의 동작으로 스위치를 개방하여 전동기 회로를 차단하고 전자 브레이크를 작동시켜 작업대의 하강을 정지시키는 안전장치이며, 비상정지장치는 조속기의 작동에도 불구하고 작업대가 정지하지 않을 경우 제2의 동작으로 비상정지 장치가 작동하여 가이드레일을 붙잡아 작업대를 정지시키는 안전장치이다.
C-62-2012 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (4) |  | 정보 | m |  | 블록 스토퍼(Block stopper) 붙잡음 이송 방식의 승강장치를 가진 곤돌라는 동일한 원리를 이용한 소형 붙잡음 장치를 설치하여 곤돌라 작업대가 허용 하강속도를 초과할 때 승강 와이어로프를 붙잡아 작업대의 하강을 정지시키는데 사용한다.
C-62-2012 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (5) |  | 정보 | m |  | 자동 수평 조절장치(Auto leveling system) 곤돌라 운행 시 운반구의 기울어짐을 센서가 감지하여 경사진 쪽의 구동모터를 일시 정지시키고 수평이 자동 회복된 후 좌·우 구동 모터가 동시에 작동되어 항시 수평상태로 운행토록 하는 장치이다.
C-62-2012 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (6) |  | 정보 | m |  | 전자식 과전류 계전기(EOCR : Electric over current relay) 곤돌라에 과전류가 흐를 경우 전원을 차단하는 장치로서 과부하방지장치 역할은 할 수는 없다.
C-62-2012 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (7) |  | 정보 | m |  | 과부하 방지장치 정격하중 이상의 하중이 부하되었을 경우 자동적으로 정지시켜주는 장치로서 과부하방지장치 작동 시 전원이 차단되고 경보음이나 경보등이 작동되며 곤돌라는 움직이지 않아야 한다.
C-62-2012 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (8) |  | 정보 | m |  | 그밖에 브레이크 기능 장치로서 곤돌라의 승강장치, 기복장치, 신축장치 및 주행장치에 작동을 제동하기 위한 브레이크 장치 등이 있다.
C-62-2012 | [8 empty] | 규정 |  |  | 곤돌라 안전점검 사항 | bar: t1
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.1 | 규정 |  |  | 와이어로프의 점검
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.1; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 와이어로프 안전계수는 근로자가 탑승하는 경우 10 이상, 화물을 취급하는 경우 5 이상 이어야 한다. 와이어로프는 보통 Φ8 mm~Φ10 mm 를 사용하고 절단하중은 <표 2>과 같으며 와이어로프에서 가장 중요한 것은 안전계수 10 이상을 확보하는 것이다. |  |  | <표 2>
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.1; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 와이어로프의 한 꼬임에서 끊어진 소선의 수가 10 % 이상 절단된 것은 사용하여서는 아니 된다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.1; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 지름의 감소가 공칭지름의 7 % 를 초과하는 것은 사용하여서는 아니 된다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.1; c1: (4) |  | 규정 | m |  | 이음매가 있는 것, 꼬인 것, 심하게 변형 또는 부식된 것은 사용하여서는 아니 된다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.2 | 규정 |  |  | 운반구의 점검
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.2; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 바닥재의 파손, 부식, 미끄럼방지조치가 되어 있는지를 점검한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.2; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 울 설치상태, 볼트의 체결상태, 용접부의 균열, 부식, 변형유무를 점검한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.2; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 와이어로프의 연결부 및 연결 상태를 점검한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.2; c1: (4) |  | 규정 | m |  | 이동용 바퀴의 상태, 완충고무의 손상 또는 이탈유무를 점검한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.2; c1: (5) |  | 규정 | m |  | 운반구의 점검은 매 작업시작 전에 실시하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.3 | 규정 |  |  | 지지대의 점검
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.3; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 지지대의 와이어로프 및 보조 와이어로프의 결속 및 고정상태를 점검하여야 한다. 이 때, 보조 와이어로프는 주 와이어로프와 별개로 다른 곳에 지지하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.3; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 지지대 프레임은 부식과 변형이 없고, 용접부의 접합상태가 양호해야 한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.3; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 지지대를 고정한 상태에서 불필요한 틈새가 있는지, 전도 또는 이탈 위험은 없는지를 점검한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.3; c1: (4) |  | 규정 | m |  | 지지대간의 폭과 곤돌라 와이어로프 간의 폭은 그 허용오차가 ±100 mm 이내 이어야 한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.3; c1: (5) |  | 규정 | m |  | 시브와의 인입 접촉각은 로프의 진행방향에서 10도 이상 벗어나서는 안 된다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.3; c1: (6) |  | 규정 | m |  | 지지대의 점검은 매 작업시작 전에 실시하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.4 | 규정 |  |  | 구명줄의 점검
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.4; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 구명줄은 지지대와 별도로 콘크리트 기둥 등 견고한 구조물에 설치하고 로프가 풀리지 않는가를 점검한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.4; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 절단한 끝 부분이 풀리지 않아야 한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.4; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 구명줄의 변질, 이음, 변색, 소선절단 등 손상된 부분이 없어야 한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.4; c1: (4) |  | 규정 | m |  | 구명줄의 안전계수는 10 이상 이어야 한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.4; c1: (5) |  | 규정 | m |  | 추락방지대 착용, 안전장치 작동 상태를 확인한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.4; c1: (6) |  | 규정 | m |  | 2명 이상 작업자가 탑승하여 작업할 경우는 작업 인원 수만큼 구명줄을 별도로 설치하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.4; c1: (7) |  | 규정 | m |  | 구명줄의 점검은 매 작업시작 전에 실시하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.5 | 규정 |  |  | 승강장치의 점검
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.5; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 베어링의 이상음이 있는지, 풀림이나 흔들림이 없는지, 급유상태가 양호한지 등을 점검한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.5; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 기어장치의 체결상태, 이상마모, 이상소음, 급유상태, 덮개나 울 등이 견고하게 부착되어 있는 지를 점검한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.5; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 승강핸들 및 축의 손상 유무 확인과 균형추 부착상태, 권상드럼의 표면상태, 안내홈의 접합이나 돌기상태, 와이어로프 감기는 상태, 접합볼트의 풀림, 부식, 탈락 등의 유무를 점검한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.5; c1: (4) |  | 규정 | m |  | 승강장치의 점검은 매 작업시작 전에 실시하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.6 | 규정 |  |  | 제동 및 제어장치의 점검
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.6; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 브레이크의 작동상태, 가속방지장치, 과부하방지장치, 권과방지장치, 리밋스위치, 레버, 로드, 핀, 스프링 등의 비상정지장치 등 안전장치 작동상태 확인과, 변형이나 손상유무를 점검하고 이상한 냄새가 나는지를 확인한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.6; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 배선의 손상이나 연결부 점검, 전선 인입구의 피복 상태, 누전차단기의 작동상태, 전자 접촉기의 각 접점의 마멸상태 등을 점검한다.
C-62-2012 | t1: 6.; t2: 6.6; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 제어반의 작동상태, 작동방향에 대한 정확한 표시여부, 각 버튼스위치의 작동상태 확인과 조작반의 외함 등 파손이나 탈락유무를 점검한다.
C-62-2012 | [8 empty] | 규정 |  |  | 곤돌라 작업 시 준수사항 | bar: t1
C-62-2012 | t1: 7.; t2: 7.1 | 규정 |  |  | 설치 및 작업시작 전 준수사항
C-62-2012 | t1: 7.; t2: 7.1; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 곤돌라를 설치할 때에는 곤돌라가 전도 이탈 또는 낙하하지 않게 구조물에 와이어 로프 및 앵커 볼트 등을 사용하여 구조적으로 견고하게 설치하고 지지하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 7.; t2: 7.1; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 운반구의 잘 보이는 곳에 최대적재하중 표지판을 부착하고 바닥 끝부분은 발끝막이판을 설치하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 7.; t2: 7.1; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 작업시작 전에는 반드시 각종 방호장치, 브레이크의 기능, 와이어로프 등의 상태를 점검표에 의거 점검을 실시하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 7.; t2: 7.1; c1: (4) |  | 규정 | m |  | 곤돌라 작업 시에는 작업자에게 특별안전교육을 실시하고 안전대, 안전모, 안전화 등 개인보호구를 착용하도록 하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 7.; t2: 7.1; c1: (5) |  | 규정 | m |  | 곤돌라의 낙하에 의한 위험을 방지하기 위하여 곤돌라와는 별개로 콘크리트 기둥 등 견고한 구조물에 구명줄을 설치하고 그 구명줄에 안전대(추락방지대)를 걸고 운반구에 탑승하여 작업을 하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 7.; t2: 7.1; c1: (6) |  | 규정 | m |  | 곤돌라 조작은 지정된 자만 하고 작업원은 곤돌라에 관한 특별안전교육을 받은 작업자만 하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 7.; t2: 7.2 | 규정 |  |  | 작업 중 준수사항
C-62-2012 | t1: 7.; t2: 7.2; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 곤돌라 상승시에는 지지대와 운반구의 충돌을 방지하기 위하여 지지대 50 ㎝ 하단에서 정지하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 7.; t2: 7.2; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 2인 이상의 작업자가 곤돌라를 사용할 때에는 정해진 신호에 의해 작업을 하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 7.; t2: 7.2; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 작업은 운반구가 정지한 상태에서만 실시하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 7.; t2: 7.2; c1: (4) |  | 규정 | m |  | 탑승하거나 탑승자가 내릴 때에는 반드시 운반구를 정지한 상태에서 행동을 하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 7.; t2: 7.2; c1: (5) |  | 규정 | m |  | 작업공구 및 자재의 낙하를 방지할 수 있도록 정리정돈을 실시하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 7.; t2: 7.2; c1: (6) |  | 규정 | m |  | 운반구 안에서 발판, 사다리 등을 사용하지 않아야 한다.
C-62-2012 | t1: 7.; t2: 7.2; c1: (7) |  | 규정 | m |  | 곤돌라의 지지대와 운반구는 항상 수평을 유지하여 작업을 하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 7.; t2: 7.2; c1: (8) |  | 규정 | m |  | 곤돌라를 횡으로 이동시킬 때에는 최상부까지 들어 올리던가 최하부까지 내려서 이동하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 7.; t2: 7.2; c1: (9) |  | 규정 | m |  | 벽면에 운반구가 닿지 않도록 유의하고 필요한 경우에는 운반구 전면에 보호용 고무 등을 부착하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 7.; t2: 7.2; c1: (10) |  | 규정 | m |  | 전동식 곤돌라를 사용할 때 정전 또는 고장 발생시 작업원은 승강 제어기가 정지 위치에 있는 것을 확인한 후 책임자의 지시를 받아야 한다.
C-62-2012 | t1: 7.; t2: 7.2; c1: (11) |  | 규정 | m |  | 작업종료 후는 운반구가 매달린 채 그냥 두지 말고 최하부 바닥에 고정시켜 놓아야 한다.
C-62-2012 | t1: 7.; t2: 7.2; c1: (12) |  | 규정 | m |  | 강풍 등의 악천후 시 곤돌라 작업으로 인하여 작업자에게 위험을 미칠 우려가 있을 때에는 작업을 중지하여야 한다. 여기서 강풍이라 함은 풍속이 초당 10 m 이상인 경우를 말한다.
C-62-2012 | t1: 7.; t2: 7.2; c1: (13) |  | 규정 | m |  | 고압선이 지나는 장소에서 작업할 경우에는 충전전로에 절연용 방호구를 설치하거나 작업자에게 보호구를 착용시키는 등 활선근접작업 시 감전재해예방조치를 취하여야 한다.
C-62-2012 | t1: 7.; t2: 7.2; c1: (14) |  | 규정 | m |  | 작업종료 후에는 정리정돈을 하고 모든 전원을 차단하여야 한다.