## C-66-2016
doc_code | t1 | t2 | t3 | t4 | c1 | c2 | c3 | c4 | title_category | content_category | group | title | content | image | picture | table | appendix | math_exp | attachment | reference | enclosure_image | enclosure | asterisk | appendix_table
C-66-2016 | [8 empty] | 정보 |  |  | 안전·보건작업계획 수립 | bar: t1
C-66-2016 | t1: 4.; c1: (1) |  | 정보 | m |  | 내장공사 작업단계별로 위험성평가를 실시하여, 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정·결정하고 감소대책을 수립하여야 한다
C-66-2016 | t1: 4.; c1: (2) |  | 정보 | m |  | 작업의 높이에 따른 작업발판의 설치 계획을 수립하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 4.; c1: (3) |  | 정보 | m |  | 전기기계·기구 사용을 위한 가설전기의 설치 계획을 수립하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 4.; c1: (4) |  | 정보 | m |  | 배전반 및 분전반의 접지 및 누전차단기 설치 계획을 수립하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 4.; c1: (5) |  | 정보 | m |  | 자재운반을 위한 양중 작업 및 소운반 작업에 대하여 안전대책을 수립하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 4.; c1: (6) |  | 정보 | m |  | 각 작업 단위별 필요한 안전시설물 설치순서와 방법, 시기 등을 정하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 4.; c1: (7) |  | 정보 | m |  | 안전보호구 지급계획(안전모, 안전대, 안전화, 방진마스크, 보안면, 귀마개 등)을 수립하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 4.; c1: (8) |  | 정보 | m |  | 근골격계질환 예방을 위한 2시간 연속 작업이 이루어지지 않도록 적합한 휴식시간 계획을 수립하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 4.; c1: (9) |  | 정보 | m |  | 도면 및 시방서를 검토하고, 마감 재료에 따른 유해·위험성을 검토하여 안전대책을 수립하여야 한다.
C-66-2016 | [8 empty] | 규정 |  |  | 안전작업 공통 사항 | bar: t1
C-66-2016 | t1: 5.; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 관리감독자는 작업 전에 위험성평가를 실시하고 근로자에게 작업위험요인과 이에 대한 대응방법, 화재 예방 등에 대하여 교육을 실시하여야 한다. | <그림 1>
C-66-2016 | t1: 5.; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 관리감독자는 작업전 당일의 안전작업방법과 유해위험요인 등 근로자가 지켜야할 사항에 대하여 위험예지활동(TBM : Tool Box Meeting)을 실시하고 안전시설설치 및 관리감독자 배치 등 사전 안전조치를 하여야 하며 안전보건점검을 통해 이행여부를 확인하여야 한다. | <그림 2>
C-66-2016 | t1: 5.; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 작업장 출입구 및 내부에는 충분한 조도를 확보(보통작업 150 럭스 이상)하여야 한다
C-66-2016 | t1: 5.; c1: (4) |  | 규정 | m |  | 자재를 반입 및 반출 시 전동 지게차, 핸드 파레트 트럭(Hand Pallet Truck) 등을 이용하고 인력 운반을 최소화 하여야 한다. | <그림 3>
C-66-2016 | t1: 5.; c1: (5) |  | 규정 | m |  | 벽체, 천장 작업 시 이동식 비계를 사용하는 경우에는 작업발판을 설치하고 안전 난간 등 떨어짐(추락)방지 시설을 설치하여야 하며 바퀴고정장치, 아웃트리거, 승강용사다리 등을 설치하여야 한다. | <그림 4>
C-66-2016 | t1: 5.; c1: (6) |  | 규정 | m |  | 작업 전에 근로자 이동통로, 자재보관장소 및 운반통로를 확보하여야 하며, 작업 중 자재에 걸려 넘어지지 않도록 정리·정돈하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 5.; c1: (7) |  | 규정 | m |  | 전기기계·기구 사용 시 누전, 합선, 과부하 등에 의한 감전 및 화재 등으로 인한 재해를 예방하기 위하여 사용 전에 점검하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 5.; c1: (8) |  | 규정 | m |  | 핸드그라인더, 조명 등 전기기계·기구 사용 시, 접지가 되어 있는 분전반의 누전차단기를 통하여 전원을 인출하여야 한다. | <그림 8>
C-66-2016 | t1: 5.; c1: (9) |  | 규정 | m |  | 핸드그라인더 및 절단기 커버 등의 방호장치를 점검하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 5.; c1: (10) |  | 규정 | m |  | 고속절단기 사용 시 안전덮개 설치 및 불티 비산방지 조치를 하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 5.; c1: (11) |  | 규정 | m |  | 안전모, 안전대, 보안면, 방진마스크 등 보호구를 착용하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 5.; c1: (12) |  | 규정 | m |  | 자재운반 작업 시에는 근골격계 질환예방을 위한 무게의 적정성이 유지 (남자 20~30kgf, 여자 10~15kgf이하)되어야 하며, 5kgf이상의 자재를 들어서 운반하는 경우 취급 물품에 대하여 작업근로자가 쉽게 알아 볼 수 있도록 물품의 중량과 무게중심에 대하여 사전에 안전교육을 실시하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 5.; c1: (13) |  | 규정 | m |  | 작업높이에 따라 적합한 작업발판을 사용하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 5.; c1: (14) |  | 규정 | m |  | 떨어짐(추락)의 위험이 있는 작업발판에는 안전난간 등 떨어짐(추락) 방호 조치를 하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 5.; c1: (15) |  | 규정 | m |  | 작업 종료 후 작업발판과 잔여자재에 대하여 정리 정돈 및 청소를 시행한다.
C-66-2016 | t1: 5.; c1: (16) |  | 규정 | m |  | 화재의 위험이 있은 장소에는 소화기, 방화수 등을 비치하여 화재 발생시 초기에 소화할 수 있도록 하여야 한다. | <그림 6>
C-66-2016 | [8 empty] | 규정 |  |  | 천장공사 안전관리사항 | bar: t1
C-66-2016 | t1: 6.; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 경량철골 천장공사 중 M-Bar 공법의 시공순서는 <표 1>과 같다. |  |  | <표 1>
C-66-2016 | t1: 6.; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 천장공사 시 작업 단계별 안전관리사항
C-66-2016 | t1: 6.; c1: (2); c2: (가) |  | 규정 | m |  | 자재운반
C-66-2016 | t1: 6.; c1: (2); c2: (가); c3: ① |  | 규정 | s |  | 자재운반 시 작업 통로를 확보해야 한다. 그 밖의 작업 통로 설치에 관한 안전조치 사항은 작업장의 통로 및 계단 설치에 관한 기술지침(KOSHA GUIDE G-85-2015)에 따른다.
C-66-2016 | t1: 6.; c1: (2); c2: (가); c3: ② |  | 규정 | s |  | 지게차 운반 시에는 급작스런 제동 및 방향전환을 금지하고, 운전원은 운행 경로 및 주변을 주시하여야 한다. 그 밖의 지게차 작업에 관한 안전조치 사항은 지게차의 안전작업에 관한 기술지침(KOSHA GUDIE M-185-2015)에 따른다. | <그림 7>
C-66-2016 | t1: 6.; c1: (2); c2: (나) |  | 규정 | m |  | 작업발판 설치 작업 천장 작업 시 작업발판은 다음 사항을 준수하여 설치하여야 한다. | <그림 8>
C-66-2016 | t1: 6.; c1: (2); c2: (나); c3: ① |  | 규정 | s |  | 천장의 높이를 고려하여 작업발판의 높이를 조정하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 6.; c1: (2); c2: (나); c3: ② |  | 규정 | s |  | 떨어짐(추락)위험이 있는 작업발판은 안전난간 등 떨어짐(추락)방지조치를 하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 6.; c1: (2); c2: (나); c3: ③ |  | 규정 | s |  | 작업발판 승하강용 통로의 답단의 높이는 25cm 이내로 설치하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 6.; c1: (2); c2: (나); c3: ④ |  | 규정 | s |  | 층고가 높은 천장의 경우에는 비계 등을 조립하는 방법으로 작업발판을 설치하여야 하며 작업발판 위에 말비계, 사다리 등을 설치하는 것은 금지하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 6.; c1: (2); c2: (다) |  | 규정 | m |  | 슬라브(Slab)에 인서트(Insert) 매립작업
C-66-2016 | t1: 6.; c1: (2); c2: (다); c3: ① |  | 규정 | s |  | 화약을 사용하는 타정총은 사전허가 여부를 확인하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 6.; c1: (2); c2: (다); c3: ② |  | 규정 | s |  | 타정총의 낙하격발안전장치, 방아쇠안전장치 등의 안전장치를 점검하여 오발사고를 예방하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 6.; c1: (2); c2: (다); c3: ③ |  | 규정 | s |  | 타정총의 상향작업 시 수직(직각)을 유지하여 사용하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 6.; c1: (2); c2: (다); c3: ④ |  | 규정 | s |  | 앵커볼트 설치를 위한 드릴작업 등의 상향 작업 시에는 안전모, 보안면, 방진마스크 등을 착용하여야 한다. | <그림 9>
C-66-2016 | t1: 6.; c1: (2); c2: (라) |  | 규정 | m |  | 캐링채널(Carrying Channel), M-Bar 설치작업
C-66-2016 | t1: 6.; c1: (2); c2: (라); c3: - |  | 규정 | s |  | 달대 볼트 설치→ 캐링채널 설치→ M-Bar 설치 | <그림 10>
C-66-2016 | t1: 6.; c1: (2); c2: (라); c3: ① |  | 규정 | s |  | 캐링채널(Carrying Channel), M-Bar 설치 시, 날카로운 부위에 인한 자상(刺傷) 등의 부상을 예방할 수 있도록 장갑을 착용하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 6.; c1: (2); c2: (라); c3: ② |  | 규정 | s |  | 단부 작업 시 작업발판과 벽체 사이의 끝부분에 안전시설을 설치하여 떨어짐(추락), 발빠짐 등에 의한 재해를 예방하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 6.; c1: (2); c2: (마) |  | 규정 | m |  | 천장재 설치작업
C-66-2016 | t1: 6.; c1: (2); c2: (마); c3: ① |  | 규정 | s |  | 전동공구, 전기기계기구 사용 시 절연상태 및 분전반을 점검하여 감전 재해를 방지하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 6.; c1: (2); c2: (마); c3: ② |  | 규정 | s |  | 타정총의 낙하격발 안전장치, 방아쇠 안전장치, 밀착압력 안전장치 등 안전장치를 작업전에 점검하고 안전장치를 임의로 해제하여서는 아니 된다. | <그림 11>
C-66-2016 | [8 empty] | 규정 |  |  | 벽체공사 안전관리사항 | bar: t1
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 벽체공사 시공순서는 <표 2>와 같다. |  |  | <표 2>
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 벽체공사 시 작업 단계별 안전관리사항
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (가) |  | 규정 | m |  | 작업 전 준비 사항
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (가); c3: ① |  | 규정 | m |  | 건설용 리프트, 이삿짐운반용 리프트, 이동식크레인 등 작업에 적정한 양중 장비를 선정하여 자재 및 부재의 현장 반입은 작업공정 순서에 맞게 이루어질 수 있도록 한다.
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (가); c3: ② |  | 규정 | m |  | 자재 소운반 시에는 부재별 형상에 적합한 소운반 장비를 선정하고 사용하여야 하며, 인력운반을 최소화하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (가); c3: ③ |  | 규정 | m |  | 작업장 및 통로 주변 개구부의 안전난간, 덮개 등 방호시설 설치 여부와 통로의 바닥 상태 등을 확인하고, 안전표지를 부착하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (가); c3: ④ |  | 규정 | m |  | 가연성 및 인화성 물질 관리, 유기용제 사용 및 밀폐공간 작업시 안전보건 대책, 화재 예방을 위한 소화기 사용법 및 대피 요령 등에 대하여 안전보건 교육을 실시하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (가); c3: ⑤ |  | 규정 | m |  | 말비계(간이작업대)사용 시에는 다음 사항을 준수하여야 한다.
C-66-2016 | 7. |  |  |  | (2) | (가) | ⑤ | - |  | 규정 | s |  | 떨어짐(추락) 위험이 있는 개구부 주변에서 사용 금지
C-66-2016 | 7. |  |  |  | (2) | (가) | ⑤ | - |  | 규정 | s |  | 수평을 유지하여 설치하고, 전도 예방조치 실시. | <그림 12>
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (가); c3: ⑥ |  | 규정 | m |  | 타정총은 다음 사항을 준수하여야 한다. | <그림 13>
C-66-2016 | 7. |  |  |  | (2) | (가) | ⑥ | ㉮ |  | 규정 | s |  | 타정총(화약총)에 대해서는 사전신고 여부를 확인하여야 한다.
C-66-2016 | 7. |  |  |  | (2) | (가) | ⑥ | ㉯ |  | 규정 | s |  | 타정총 등 화약을 사용하는 공구는 별도의 장소에 보관하여야 한다.
C-66-2016 | 7. |  |  |  | (2) | (가) | ⑥ | ㉰ |  | 규정 | s |  | 타정총 사용 시에는 사람을 향하지 않도록 하고, 이동시에는 잠금장치를 하여야 한다.
C-66-2016 | 7. |  |  |  | (2) | (가) | ⑥ | ㉱ |  | 규정 | s |  | 타정총의 낙하격발 안전장치, 방아쇠 안전장치, 밀착압력 안전장치 등 안전장치를 작업 전에 점검하고 안전장치를 임의로 해제하여서는 아니 된다.
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (가); c3: ⑦ |  | 규정 | m |  | 절단기 사용 시에는 숫돌의 최고 사용회전속도를 준수하고, 방호장치(안전커버)의 부착을 확인하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (가); c3: ⑧ |  | 규정 | m |  | 절단기 사용 시에 불티 비산방지 시설 설치, 방화 매트 깔기, 소화기 및 방화수 비치 등 화재 예방 조치를 취하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (가); c3: ⑨ |  | 규정 | m |  | 근로자는 작업 시에 안전모, 안전화, 방진마스크, 보안면, 귀마개 등 작업에 적합한 개인 보호구를 착용하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (나) |  | 규정 | m |  | 먹메김 및 단열재, 석고보드 설치
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (나); c3: ① |  | 규정 | m |  | 먹메김 작업 시 개구부 덮개 설치 여부를 확인하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (나); c3: ② |  | 규정 | m |  | 핀 제거 시 비산물에 의한 눈 손상이 발생 가능하므로 보안경을 착용하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (나); c3: ③ |  | 규정 | m |  | 접착제 혼합 시 감전위험이 있으므로 교반기(Mixer) 접지 및 절연상태를 점검하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (나); c3: ④ |  | 규정 | m |  | 단열재 절단 시 칼에 의해 손가락이 다칠 위험이 있으므로 안전장갑을 착용하는 등 대비하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (나); c3: ⑤ |  | 규정 | m |  | 석고보드 재료에 따라 마스크, 보안면, 장갑 등 보호구를 착용하고 환기설비를 설치하여야 한다. | <그림 14>
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (다) |  | 규정 | m |  | 경량벽체 설치 순서 먹메김 → 상하부 런너(Runner) 설치 → 스터드(Stud) 설치 → 1면 석고보드 부착 → 단열재 취부 → 2면 석고보드 부착 | <그림 15>
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (다); c3: ① |  | 규정 | m |  | 작업발판(말비계) 사용 시 폭 40cm이상을 사용하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (다); c3: ② |  | 규정 | m |  | 총기 사용 시 안전수칙을 사전에 교육하고 사용하도록 하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (다); c3: ③ |  | 규정 | m |  | 전동공구, 전기기계기구 사용 시 절연상태 및 분전반의 누전차단기와 접지 상태를 점검하고, 방호장치를 확인하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (다); c3: ④ |  | 규정 | m |  | 용접 및 절단작업 시 화재위험이 있으므로 가연물·인화물 제거, 불티 비산방지설비 설치, 소화기 비치 등을 하여 화재예방 조치를 하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (다); c3: ⑤ |  | 규정 | m |  | 절단작업 시 칩 비산에 의한 위험이 있으므로 보안면을 착용하여야 한다. | <그림 16>
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (다); c3: ⑥ |  | 규정 | m |  | 석고보드 절단 시 공구에 의해 손가락이 다칠 위험이 있으므로 장갑을 착용하는 등 대비하여야 한다.
C-66-2016 | t1: 7.; c1: (2); c2: (라) |  | 규정 | m |  | 그 밖의 작업별 안전조치 사항은 경량철골 천장공사 안전보건작업 지침 (KOSHA GUIDE C-17-2011)을 참조한다. |  |  |  | <부록 1-1>, <부록 1-2>, <부록 1-3>